| Sıra No | Kontrol Edilen Kriterler | Evet | Hayır | Uygunsuzluk / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personel enerji verimliliği konusunda gerekli eğitimleri almış mı ve tasarruf tedbirlerinden haberdar mı? |  |  |  |
| 2 | Kapı ve pencerelerden kaynaklanan kaçaklar ile ilgili tespitler yapılıp gerekli tamirat işlemleri yapılıyor mu? |  |  |  |
| 3 | Enerji sarfiyatına yol açan donanımlar kullanılmadığında kapatılması için personele yönelik bilinçlendirme faaliyeti yürütülüyor mu? |  |  |  |
| 4 | Önü kapalı olan radyatörlerin önlerinin ve üzerinin açık tutulması sağlanıyor mu? |  |  |  |
| 5 | Mahallerde portatif elektrikli ısıtıcı veya su ısıtıcısı kullanılıyor mu? |  |  |  |
| 6 | Enerji verimliliği olan aydınlatma armatürleri kullanılıyor mu? |  |  |  |
| 7 | Binada yalıtım mevcut mu? |  |  |  |
| 8 | Hatlar, vanalar ve proses ekipmanları yalıtılmış mı? |  |  |  |
| 9 | Isıtma/soğutma sistemlerinin bakımı düzenli olarak yapılıyor mu? |  |  |  |
| 10 | Yeterli doğal gün ışığı varken aydınlatma gereksiz açık bırakılıyor mu ve aydınlatma mesai saatleri dışında kapatılıyor mu? |  |  |  |
| Denetlenen Birim: Denetleyen: Tarih: İmza |  |  |  |  |