|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MÜŞTERİ BİLGİLERİ** | GERÇEK KİŞİ | TC KİMLİK NO |  | ADI SOYADI |  | BAŞVURU TARİHİ |
| TELEFON |  | e-posta |  |  |
| ADRES |  | ÖDEME ŞEKLİ |
| TÜZEL KİŞİ | KURUM ADI |  | VERGİ KİMLİK NO |  | NAKİT | PROJE |
|  |  |
| VERGİ DAİRESİ |  | PROJE YÖNETİCİSİ |  | İMZA |
| PROJE ADI |  | PROJE NO |  |   |
| TELEFON |  | e-posta |  |
| ADRES |  |

|  |
| --- |
| KÜBTUAM’ a, elden kargo/posta ile teslim ettiğim ……….adet………………………………….numunesinde aşağıda belirttiğim deneylerin yapılarak deney raporunun tarafıma elden kargo/posta ile iletilmesini talep ederim. Bu başvuru formunu eksiksiz doldurup KÜBTUAM Deney Hizmeti Sözleşmesi' ndeki hükümleri okudum ve aynen kabul ettim. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GÜVENLİK BİLGİLERİ** | Deney Numune / Numunelerinin Risklerine Karşı Alınması Gereken Önlemleri Belirten Risk ve Güvenlik Kodu ( R ve S Kodları ) |  |
|
|
| Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numuneler açıklamalar bölümünde belirtilmelidir. Gerekli önlemler alındığında zararlı etkileri giderilebilen numuneler deney için kabul edilebilir. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENEY BİLGİLERİ | Analiz Türü | Analiz Yöntemi | Talep Edilen | Analiz Türü  | Analiz Yöntemi | Talep Edilen |
| Yoğunluk (15 0C) | TS EN ISO 12185, ASTM D4052 |  | Toplam Kirlilik\* | TS EN 12662 |  |
| Vizkozite (40 0C )  | TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D445 |  | Su Miktarı Tayini | TS 6147 EN ISO 12937, ASTM D6304 |  |
| Oksidasyon Kararlılığı\* | TS EN ISO 12205, ASTM D2274 |  | Kükürt | TS EN ISO 20846, ASTM D5453 |  |
| Bakır Şerit Korozyonu | TS 2741 EN ISO 2160, ASTM D130 |  | Soğuk filtre tıkanma noktası | TS EN 116, ASTM D6371 |  |
| Damıtma Özellikleri | TS 1232 EN ISO 3405, ASTM D 86  |  |  |  |  |

\*Akredite değildir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUMUNEBİLGİLERİ** | Sıra No | Numune Adı | Fiziksel Yapısı | Numune Çözücüsü | Saklama Koşulları |
| 01 |  | ☐ Sıvı ☐ Katı |  |  |
| 02 |  | ☐ Sıvı ☐ Katı |  |  |
| 03 |  | ☐ Sıvı ☐ Katı |  |  |
| 04 |  | ☐ Sıvı ☐ Katı |  |  |
| 05 |  | ☐ Sıvı ☐ Katı |  |  |
| Numune için (varsa) özel açıklamalar:  |
| Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐ İstemiyorum ☐ | Ölçüm Belirsizliği İstiyorum ☐ İstemiyorum ☐ |

|  |
| --- |
| **KÜBTUAM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR** |
| NUMUNE KABUL KAYIT NUMARASI |  | NUMUNE KABUL TARİHİ |  |
| NUMUNE ALMA TARİHİ |  |
| LABORATUVAR SORUMLUSU/ DENEY YETKİLİSİ  |  | TESLİM TARİHİ |  |
| TESLİM ALAN |  |

**DENEY HİZMETİ SÖZLEŞMESİ**

Bu sözleşme KÜBTUAM ile müşteri arasındaki hizmet sözleşmesidir. KÜBTUAM’ dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar “müşteri” olarak, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi “KÜBTUAM” olarak adlandırılmıştır.

1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma müşteriye aittir.

2. Numunelerin KÜBTUAM’ a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır, Mesai saatleri dışında elden veya kargo ile gönderilen numuneler kabul edilmemektedir.

3. Numunelerin özel saklama şartları varsa Deney Talep Formu’ nda ilgili bölümde belirtilmelidir.

4. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Müşteri numuneleri numaralandırmalı ve sıralamalıdır.

5. Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler plastik kaplarda, cam şişelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.

6. Motorin sızdırmaz kahverengi cam şişe veya renksiz cam şişede getirilmelidir. Farklı bir saklama kabı içinde getirilecek numuneler kabul edilmeyecektir.

7.Numuneler, analiz için en az 1 litre ve şahit numune için1 litre olacak şekilde getirilmelidir.(Şişelerin doluluk oranı %70-%80 den az olmamalıdır.)

8. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler Deney Sonuç Raporu ile birlikte iade edilir.

9. Başvuruların kabul edilebilmesi için Deney Talep Formu eksiksiz doldurulmalı ve yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır.

10. Deneye başlanması için; hizmet alımı BAP’ tan yapılacak ise hizmet alım başvurusu belgesinin, nakit ödeme yapılacak ise ödeme dekontunun Numune Kabul Sorumlusuna (posta, kargo, e-mail vb.) gönderilmesi gerekmektedir.

11.Numuneler için Deney Talep Formu’ ndaki güvenlik bilgileri bölümü mutlaka doldurulmalıdır. Ölçüm Belirsizliği istendiği takdirde birden fazla analiz yapılacağından ücretlendirme farklı olacaktır. Deney ücretlerinin listesi KÜBTUAM web sayfasında yayınlanmaktadır.

12.Deney sonuçlarının kargo ile istenmesi durumuna kargo bedeli müşteri tarafından karşılanır.

13.Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin KÜBTUAM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.

14. Deney Sonuç Raporu teslim edildikten sonra itiraz hakkı rapor tarihinden itibaren 3 aydır.

15. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.

16. Anlaşmazlık durumlarında Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir.

17. İletişim için kubtuam@kku.edu.tr adresi kullanılabilir

18. Yasal otorite müşterinin haberi olmadan müşteriye dair bilgilere ulaşmak isterse, bilginin paylaşıldığı hususla ilgili müşteriye bilgi verilmez.

|  |
| --- |
| MÜŞTERİ ADI/ SOYADI İMZA: |
|  |